Республика Башкортостан

Городской округ город Стерлитамак

| Согласована | Утверждена |
| --- | --- |
| Глава Администрации Городского округа город Стерлитамак Изотов А.Н. "___" ________________ 2016 г. | Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан от "___" ______________ 2016 г. № ____ |

Инвестиционная программа АО «Водоснабжающая компания»

по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы

Основание для разработки Инвестиционной программы:

Техническое задание, утверждённое

Постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

№ 161 от 02.02 2016 г.

Разработчики Инвестиционной программы:

Акционерное общество «Водоснабжающая компания» (г. Стерлитамак)

Исполнитель Инвестиционной программы:

Акционерное общество «Водоснабжающая компания» (г. Стерлитамак)

г. Стерлитамак, 2016

|  | Содержание | стр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая часть | 3 |
| 2. | Паспорт Инвестиционной программы | 5 |
| 3. | Цели и задачи инвестиционной программы | 8 |
| 4. | Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городе Стерлитамак и план развития городского поселения | 9 |
| 5 | Фактический и плановый износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 20 |
| 6 | Перечень новых и реконструируемых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Стерлитамак запланировано в период реализации Инвестиционной программы | 20 |
| 7 | Перечень мероприятий инвестиционной программы | 21 |
| 8 | Источники финансирования инвестиционной программы | 29 |
| 9 | Расчет эффективности инвестирования средств | 30 |
| 10 | Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в период реализации инвестиционной программы | 36 |
| 11 | Организация мониторинга и контроля исполнения программы | 39 |
| 12 | Приложения | 41 |

# Общая часть

Инвестиционная программа АО «Водоснабжающая компания» по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы (далее – Инвестиционная программа) разработана:

АО «Водоснабжающая компания», ОГРН № 1100268002933, адрес: 453109, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Днепровская, 3

в соответствие с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;

Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

3) на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы

(далее – ТЗ на разработку ИП), утверждённого Постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от "02" февраля  2016 г.

Инвестиционная программа включает следующие разделы:

Общая часть;

Паспорт Инвестиционной программы;

Цели и задачи инвестиционной программы;

Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городе Стерлитамак и план развития городского округа;

Фактический и плановый износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

Перечень новых и реконструируемых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Стерлитамак запланировано в период реализации Инвестиционной программы;

Перечень мероприятий инвестиционной программы;

Источники финансирования инвестиционной программы;

Расчет эффективности инвестирования средств

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в период реализации инвестиционной программы

Организация мониторинга и контроля исполнения программы

Приложения

Сокращения (по алфавиту), использованные в тексте Инвестиционной программы (общеизвестные и понятные сокращения, такие как, например, НДС, не приводятся):

| ВКХ | - | водопроводно-канализационное хозяйство |
| --- | --- | --- |
| ВНС | - | водопроводная насосная станция |
| г. | - | город |
| ГО | - | городской округ |
| КНС | - | канализационная насосная станция |
| Кнеравн. | - | коэффициент неравномерности потребления воды, равен отношению максимального часового расхода к среднему часовому расходу воды за один и тот же рассматриваемый период (сутки) |
| мкр. | - | микрорайон |
| ОСК | - | очистные сооружения канализации |
| п. | - | посёлок, поселение |
| ПСД | - | проектно-сметная документация |
| РЧВ | - | резервуар чистой воды |
| р. | - | река |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| ХВС | - | холодное водоснабжение |

2. Паспорт  Инвестиционной программы

| Наименование Инвестиционной программы | Инвестиционная программа АО «Водоснабжающая компания» по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы |
| --- | --- |
| Наименование и местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | АО «Водоснабжающая компания», ОГРН №1100268002933, А 453109, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Днепровская, 3 |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 450059, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 28 |
| Наименование и местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу | Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 453120, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Пр.Октября, 32 |
| Наименование и местонахождение органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, согласовавшего инвестиционную программу | Комитет по ценам и тарифам Республики Башкортостан 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 17 |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, который согласовывает план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, дом 58 |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, который согласовывает план мероприятий по снижению сброса загрязняющих веществ | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ 450080, г. Уфа, Менделеева, 148 |
| Наименование и местонахождение организации, разработавшей Инвестиционную программу | АО «Водоснабжающая компания» 453109, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак , ул. Днепровская,3 |
| Ответственный за разработку Инвестиционной программы, контактный телефон | И.о. главного инженера Александров Борис Александрович Тел. (3473) 23-53-82 |
| Срок реализации мероприятий Инвестиционной программы | 2017 – 2019 год (3 года) |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности отдельных мероприятий инвестиционной программы: | Модернизация водовода от отм. 220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжение, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед/км): 2017 – 0,60 2018 – 0,58 2019 – 0,56 |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности отдельных мероприятий инвестиционной программы: | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км): 2017 – 13,5 2018 – 13,4 2019 – 13,3 |
| Плановые значения показателей энергоэффективности отдельных мероприятий инвестиционной программы: | Замена насосного агрегата, внедрение ветрогенератора или микро ГЭС на источнике Берхомут, техперевооружение первого подъёма ГНС: удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м : 2017 – 0,402 2018 – 0,401 2019 – 0,400 Внедрение солнечного водяного нагревателя, замена насосного оборудования, перевод отопления на газовое, модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса: удельный расход электрической энергии, потребляемой в техническом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м: 2017 – 0,293 2018 – 0,292 2019 – 0,291 |
| Плановые значения показателей качества сточной воды отдельных мероприятий инвестиционной программы: | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей»: доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросам, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 2017 – 20 2018 – 19,5 2019 – 19 |
| Расчётная среднегодовая численность населения города | тыс. чел. | 263 | 264 | 265 |
| Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, куб.м/час | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 224,12 | 27,28 | 109,32 | 87,52 |
| куб.м в сут. | 3585,87 | 436,45 | 1749,12 | 1400,3 |
| Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения, куб.м/час | 217,55 | 27,28 | 102,76 | 87,52 |
| куб.м в сут. | 3480,87 | 436,45 | 1644,12 | 1400,3 |
| Источники финансирования | Объёмы финансирования |
|  | млн. руб. | 2017 | 2018 | 2019 |
| Водоснабжение | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 43,001 | 9,241 | 16,431 | 17,329 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства: плата за подключение | 168,097 | 52,214 | 85,219 | 30,664 |
|  | Итого | 211,098 | 61,455 | 101,650 | 47,993 |
| Водоотведение | Собственные средства: тариф на водоотведение | 37,610 | 9,205 | 9,205 | 19,200 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства: плата за подключение | 215,021 | 58,596 | 78,557 | 77,868 |
|  | Итого | 252,631 | 67,801 | 87,762 | 97,068 |
| ВСЕГО | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 43,001 | 9,241 | 16,431 | 17,329 |
|  | Собственные средства: тариф на водоотведение | 37,610 | 9,205 | 9,205 | 19,200 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства: плата за подключение водоснабжение | 168,097 | 52,214 | 85,219 | 30,664 |
|  | Собственные средства: плата за подключение водоотведение | 215,021 | 58,596 | 78,557 | 77,868 |
|  | Итого | 463,729 | 129,256 | 189,412 | 145,061 |

# 3.	Цели и задачи инвестиционной программы

## 3.1	Цели Инвестиционной программы

Основными целями реализации Инвестиционной программы   АО «Водоснабжающая компания» на период 2017 – 2019 годы являются:

-	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения;

-	обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов абонентов за счёт строительства сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3.2.	Задачи Инвестиционной программы

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

-  обеспечения надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения

- проведение модернизации и технического перевооружения объектов водоснабжения и водоотведения, в соответствии с утверждённой Программой энергосбережения на 2017-2019 годы;

- строительство (реконструкция, модернизация) водопроводных и канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства абонентов (застройщиков) от границы существующих сетей до границы земельных участков этих абонентов (застройщиков).

Примечание: коэффициент неравномерности равен отношению максимального часового расхода, принимаемого для расчёта нагрузки, к среднему часовому расходу, определяемому, как суточный расход, делённый на 24 часа.

В целях реализации указанных задач мероприятия Инвестиционной программы предусматривают:

Мероприятия, необходимые для обеспечения надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения, включающие:

- модернизация  водовода от отм.220 г.Салавата до Ашкадарского  водозабора в г.Стерлитамак,

- модернизация коллектора по  ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная.

Мероприятия,  направленные на энергосбережение (реализация Программы  энергосбережения на период с 2017 по 2019 годы):

- проектирование и техническое перевооружение и замена энергоёмкого технологического и энергетического  оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия, необходимые для повышения качества очистки сточных вод поступающих на очистку в цех «Биологические очистные сооружения»

- модернизация действующих сооружений, замена физически и морально изношенного оборудования.

Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, включающие:

- проектирование и новое строительство магистральных и окружающих сетей водоснабжения и водоотведения  микрорайонов «Прибрежный», «Плодопитомник», «Радужный», «Заашкадарье».

# 4.	Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городском округе город Стерлитамак  и план развития городского округа

## Общие сведения

Стерлитамак основан в 1766 году как пристань для отправления по реке Белой поваренной соли, доставляющейся гужом с Илецких копей. С 1781 г. - это уездный город, в котором развивались кожевенное производство и торговля. В 1920 - 22 гг.- Стерлитамак столица БАССР. Росту Стерлитамака способствовали также соединение его с железнодорожной сетью страны в 1936 году и открытие в его окрестностях мощных залежей соли и известняка.

Стерлитамак - крупный центр химической промышленности.

Климат умеренно континентальный: средние температуры января -12 °С, июля  18 °С. Количество осадков - около 600 мм. в год.  Общая площадь земель в городской черте – 144,5 га.

В Стерлитамаке численность населения выросла с 264192 человек в 2002 году до 273486 человек в 2010 году, что составляет 103,5 проц. к предыдущей переписи населения. Рождаемость в нашем городе превысила смертность, замедлились миграционные процессы. С 2000  года наблюдается снижение численности в среднем на  1,7 тыс. человек в год, в последние три года темп снижения снизился до 1 тыс. человек в год. Естественная убыль  составляет 6,5 чел на тысячу населения.

Первый Стерлитамакский водопровод начал своё существование с 1886 года. Источником воды служили родники находившиеся на нынешних улицах Щербакова и Абдрашитова. От родников водопровод дюкером пересекал реку Стерля и выходил на ул.Сакко-Ванцетти, вдоль дороги по ул.Советская, Худайбердина, 7-е Ноября, Б.Хмельницкого, далее на улицу М.Гафури до района переулка Набережная-Седова. Мощность родников обеспечивающих водоснабжение составляла всего 2000 м3/сутки.  За счёт разности отметок земли на 10-13 метров между отметкой родника и водозаборных чанов, вода по трубам самотёком поступала к потребителю. На водопроводе было обустроено 8 водоразборных колонок, народ называл их фонтанами. Для изготовления труб водопровода тех времён использовалась древесина хвойных пород.

7 января 1943 году при ГОРКОМХОЗЕ была организована служба «Водопровода». Рабочие обслуживали фонтаны, производили отпуск воды населению по графику, за плату. В 1949 году была введена в эксплуатацию первая очередь Тихо-Ашкадарского водопровода. По улицам города начали прокладываться сети водоснабжения с водоразборными колонками. Только тогда начал терять свою значимость первый самотёчный водопровод.

Проект первого водопровода был выполнен Ленинградской конторой «Госводканалпроект» в 1941-1945гг и утверждён Министерством коммунального хозяйства РСФСР 17 октября 1945 года за номером 523.

Строительство I-очереди водопровода началось с 1945 года и 1 этап был введён во временную эксплуатацию с 1июня 1949 года. Полностью I очередь водопровода была достроена в 1952 году.

После 50-х годов в городе начинается бурное развитие промышленности, интенсивное жилищно-гражданское строительство. Одновременно развиваются сети и сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения и отведения стоков. В 70-е годы построены и введены в эксплуатацию водоисточники  «Берхамут» и «Аскен-Куль» и водовод Берхамут - Стерлитамак Д1000 протяжённостью 47 км. В эти годы построена новая производственная база по ул.Днепровская,3. Рост водообеспечения города был достигнут за счёт развития Зиргановского источника, который проектировался и строился для трёх городов Ишимбая, Салавата, Стерлитамака. Построен разгрузочный канализационный коллектор от ул.Бабушкина Д1400. Водопотребление в городе достигло 115 924 тыс. м3.

### 4.2.	Расположение

Город Стерлитамак – второй по величине город республики Башкортостан, возник в южном Башкортостане как один из центров нефтехимической промышленности. Он входит в состав Стерлитамакской агломерации, включающей три близко расположенных друг к другу города: г. Стерлитамак, г. Ишимбай и г. Салават.

### Жилищное строительство

В городском округе город Стерлитамак в настоящее время действует муниципальная программа «Доступное жилье в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан», согласно которой планируется развитие жилищного строительства. В период реализации Инвестиционной программы будут построены и введены в эксплуатацию жилые дома, в таблице 2 приведен график пообъектного ввода жилья, указаны перспективные нагрузки водоснабжения и водоотведения по жилым домам рассчитанные в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Проектом  генплана  города  запланированы:

Многоэтажное жилищное строительство – согласно таблицы 2.

График ввода жилья составлен на основании представленного плана ввода жилья на 2017-2019гг  от Отдела Архитектуры, Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

График  ввода объектов строительства

Таблица 1

| Объекты | Адрес | Застройщик* | Подключаемая нагрузка объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут. | м3/час (с коэф. неравномерности, равным 1,5) |
| Территория жилого района «Прибрежный» I этап. |
| Многоквартирный дом 17 | мкр.2 Ввод в эксплуатацию 2017-2019г.г. |  | 186 | 279 |
| Многоквартирный дом 18 |  |  | 186 | 279 |
| Многоквартирный дом 19 |  |  | 194 | 291 |
| Многоквартирный дом 20 |  |  | 194 | 291 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест |  |  | 20 | 30 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  | 45 | 67,5 |
| Школа на 1000 мест |  |  | 22 | 33 |
| Общественно-деловой центр |  |  | 15 | 22,5 |
| Многоквартирный дом 21 | мкр.3 Ввод в эксплуатацию 2017-2020г.г. |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 22 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 23 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 24 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 25 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 26 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 27 |  |  | 181 | 271,5 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест |  |  | 20 | 30 |
| Магазин продовольственных товаров |  |  | 15 | 22,5 |
| Магазин непродовольственных товаров |  |  | 10 | 15 |

| Территория жилого района «Прибрежный» II- этап |
| --- |
| Многоквартирные жилые дома 101,92 тыс.кв.м общей площади; | 1 очередь. Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г.(12 МКД) |  | 1202,113 | 1803,15 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест |  |  | 20 | 30 |
| Школа на 1000 мест |  |  | 22 | 33 |
| Учреждение социальной защиты |  |  | 20 | 30 |
| Поликлиника |  |  | 20 | 30 |
| Магазин продовольственных товаров |  |  | 15 | 22,5 |
| Автостанция. |  |  | 20 | 30 |
| Баня, прачечная, химчистка |  |  | 40 | 60 |
| Многоквартирные жилые дома 102,16 тыс.кв.м общей площади; | 2 очередь. Ввод в эксплуатацию 2020-2025г.г.(12 МКД) |  | 1116,774 | 1675,16 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 20 | 30 |
| Общественно-деловой центр | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 15 | 22,5 |
| Детская юношеская спортивная школа | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 15 | 22,5 |
| Аквапарк | Ввод в эксплуатацию 2020 |  |  |  |
| Клуб, библиотека | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 15 | 22,5 |
| Отделение полиции | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 3 | 4,5 |
| Магазин непродовольственных товаров | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 10 | 15 |
| Территория жилого района «Радужный» |
| Многоквартирные жилые дома 180,0 тыс.кв.м общей площади; | 1 очередь. Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г.(28 МКД -ориентировочно) |  | 2200,0 | 3300,0 (ориентировочно) |
| Детское дошкольное учреждение на 210 мест | Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г. |  | 19 | 28,5 |
| Школа на 1000 мест | Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г. |  | 22 | 33 |
| Магазин продовольственных товаров | Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г. |  | 15 | 22,5 |
| Магазин непродовольственных товаров | Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г. |  | 10 | 15 |
| Гараж многоярусный | Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г. |  | 5 | 7,5 |
| Территория жилого района «Заашкадарье» |
| Индивидуальные жилые дома (ИЖС) | В коттеджной застройке 154 участка. Ввод в эксплуатацию 2019-2025г.г |  | 612,72 | 919,08 |
| Детское дошкольное учреждение на 80 мест | Ввод в эксплуатацию 2019-2025г.г |  | 10 | 15 |
| Учреждение культурно-бытового назначения | Ввод в эксплуатацию 2019-2025г.г |  | 10 | 15 |
| Итого |  |  | 7631,607 | 11447,411 |

### Промышленное строительство

На расчётный срок данных по строительству производственных и складских помещений не предоставлено.

### Социальная сфера, торговля, общепит

На расчётный срок данных по строительству в социальной сфере, торговле и общепиту не предоставлено.

## Описание централизованной системы холодного водоснабжения

### Общее описание.

Инфраструктура водоснабжения города представляет собой систему, включающую в себя водозаборные сооружения (собственные водозаборы и ведомственные водозаборы) с системой водоочистки, магистральные и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них сооружениями. Централизованная система водоснабжения охватывает всю территорию ГО г. Стерлитамак.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Водоснабжение города Стерлитамак представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Забор воды из источников и транспортировка ее до водопроводных насосных станций.

2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основными источниками водоснабжения города Стерлитамак являются четыре водозабора:

1. Ашкадарский водозабор – мощность 29,6 тыс.куб.м. в сут., расположенный в ГО г. Стерлитамак (эксплуатируется МУП "Межрайкоммунводоканал");

2. Каптажи родников Берхомут и Аскен-Куль – мощность 52,1 тыс. куб. м. в сут., расположенные в Ишимбайском районе (эксплуатируется МУП "Межрайкоммунводоканал");

3. Грунтовый водозабор на р. Белой ОАО «Башкирская содовая компания» - мощность 16 тыс. куб. м. в сут., расположенный в Ишимбайском районе (эксплуатируется ОАО «Башкирская содовая компания»);

4. Зирганский водозабор г. Салавата, который является источником для трех городов: Салават, Стерлитамак, Ишимбай с утвержденными запасами 303 тыс. куб. м. в сут.

Паспортные характеристики каптажной системы водозабора «Аскен Куль»

Таблица 2

| № п/п | Показатель | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип каптажа | Углубленный |
| 2 | Материал | Сборные железобетонные блоки |
| 3 | Размеры | 15 м Х 12 м, глубина 8 м |
| 4 | Дно | Карстовая воронка, обложенная по внешней стороне каменным наброском |
| 5 | Отмостки | - |
| 6 | Мерная рейка | Стойка с делениями |
| 7 | Павильон | Приземистый, амбарного типа с двумя входными люками на асфальтированной крыше. По внешней стороне каптажного амбара дамба с нагорной стороны, полукольцевая ливнеотводная канава со сбросом в реку |
| 8 | Материал | Стены – бетонные блоки Перекрытие – железобетонные плиты Люки - металлические |
| 9 | Внутренний объём каптажа | 1800 м3 |
| 10 | Абс. отметка максимального уровня воды | 244 м |
| 11 | Абс. отметка дна | 234 м |
| 12 | Абс. отметка верха самотечного водовода d 1200 мм | 239,65 м |
| 13 | Абс. отметка низа трубопровода аварийного сброса d 1000 мм | 244 м |
| 14 | Общий объём водоприёмной камеры, в т. ч. водосборная часть (затопленная) | 1800 м3 800 м3 |
| 15 | Сброс (перелив, аварийный сброс) | р. Ишара |
| 16 | Абс. отметка выхода родника | 234 м |
| 17 | Подача воды | Самотеком по трубопроводу d 1200 мм протяженностью 35 м вода подаётся в приёмную камеру и далее по трубопроводу d 500 мм, протяженностью 2,2 км в накопительный резервуар объёмом 250 м3, откуда транспортируется самотёком по магистральному трубопроводу d 1000 мм в г. Стерлитамак |
| 18 | Зона санитарной охраны I пояс ЗСО | Общая площадь ЗСО (I пояс) – 1 га Зона санитарной охраны огорожена по периметру 100 м х 100 м Площадь озеленена, подъездные пути имеют твердое покрытие. Площадь ЗСО охраняется круглосуточно |

Паспортные характеристики каптажной системы водозабора «Берхомут»

Таблица 3

| № п/п | Показатель | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип каптажа | Углубленный |
| 2 | Материал | Сборные железобетонные блоки |
| 3 | Размеры | 18 м Х 24 м, глубина 3 м |
| 4 | Дно | Карстовая воронка, обложенная по внешней стороне каменным наброском |
| 5 | Отмостки | Металлическая галерея с перилами |
| 6 | Мерная рейка | Стойка с делениями на основании моста |
| 7 | Павильон | Наземный, амбарного типа |
| 8 | Материал | Стены – бетонные блоки Перекрытие – железобетонные плиты Дверь металлическая на замке |
| 9 | Внутренняя площадь каптажа | 432 м2 |
| 10 | Абс. отметка подошвы фундамента | 217,45 м |
| 11 | Абс. отметка верха водосборного бассейна | 220,86 м |
| 12 | Абс. отметка низа перекрытия | 222,55 м |
| 13 | Абс. отметка верха воронки холостого сброса d 800 мм (в реку Берхомут) | 220,35 м |
| 14 | Абс. отметка низа трубопровода (галереи) сброса d 1220 мм 9в реку Берхомут) | 217 м |
| 15 | Абс. отметка верха воронок отводящего трубопровода - d 800 мм | 220,03 м; 220,08 м |
| 16 | Общий объём водоприёмной камеры, в т. ч. водосборной части (затопленой) | 850 м3 270 м3 |
| 17 | Сброс (перелив, аварийный сброс) | р Берхомут |
| 18 | Абс. отметка выхода родника в каптаже | 218,8 м |
| 19 | Подача воды | Самотеком по трубопроводу d 1000 мм и протяженностью 191,5 м вода подаётся в накопительный резервуар объёмом 250 м3 далее транспортируется самотёком по магистральному трубопроводу d 1000 мм в г. Стерлитамак |
| 20 | Зона санитарной охраны I пояс ЗСО | Общая площадь ЗСО (I пояс) – 1 га Зона санитарной охраны огорожена по периметру 100 м х 100 м. Площадь озеленена, подъездные пути имеют твердое покрытие. Площадь ЗСО охраняется круглосуточно |

Городская сеть водоснабжения, согласно условному разделению города на два планировочных района принятому Генеральным планом ГО г. Стерлитамак, поделена на 2 зоны – восточную (центральную) и западную:

- восточная (центральная) зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией П подъема, расположенной на Ашкадарском водопроводном узле. В зоне имеются 2 подкачивающих насосных станции, расположенные на ул. Лесная, ул. Кочетова,

- западная зона снабжается водой от водозаборов Берхомут и Аскен-Куль, а так же Зирган и ОАО «Башкирская содовая компания» (используется МУП "МРКВК" как резервный источник). Потребителям вода поступает от насосной станции Ш подъема, расположенной по ул. Элеваторная и насосной станции Юго-Западного района по ул. Цветочная. В зоне расположена подкачивающая насосная станция по ул. Космонавтов для подачи воды в пос. Первомайский.

С водозабора ОАО «Башкирская содовая компания», помимо собственных нужд, осуществляется водоснабжение нескольких предприятий. Перечень потребителей ХВС, которые получают холодную воду от водозабора ОАО «Башкирская содовая компания» приведён в таблице 1.3.1.

Мощность существующих водозаборов в полной мере удовлетворяет потребность в холодном водоснабжении населения, предприятий и прочих потребителей на расчетный срок.

Городская сеть водоснабжения, согласно условному разделению город на два планировочных района принятому Генеральным планом ГО г. Стерлитамак, поделена на 2 зоны – восточную (центральную) и западную:

- восточная (центральна) зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией П подъема, расположенной на Ашкадарском водопроводном узле. В зоне имеются 2 подкачивающих насосных станции, расположенные на ул. Лесная, ул. Кочетова,

- западная зона снабжается водой от водозаборов Берхомут и Аскен-Куль, а так же Зирган и ОАО «Башкирская содовая компания». Потребителям вода поступает от насосной станции Ш подъема, расположенной по ул. Элеваторная и насосной станции Юго-Западного района по ул. Цветочная. В зоне расположена подкачивающая насосная станция по ул. Космонавтов для подачи воды в пос. Первомайский.

Протяженность водопроводных сетей города Стерлитамак составляет около 463,8 км материал трубопроводов – чугун, сталь, пластик.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено около 1110 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено более 390 водоразборных колонок.

Ашкадарский водозабор является подрусловым, состоящим из 24 скважин глубиной от 12 до 15 м. Водоисточники «Берхомут» и «Аскен-Куль» являются каптированными родниками. Производительность водозабора «Зирган» для потребителей ГО г. Стерлитамак составляет 55-60 тыс. м3/сут. Водозабор ОАО «Башкирская содовая компания» является грунтовым водозабором на р. Белой.

Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через городские сети водопровода общей протяженностью 474 км, в т. ч. водоводов - 143,58 км, уличных магистральных сетей - 234,94 км, внутриквартальных сетей - 85,29 км. Из общей протяжённости водопроводных сетей – 107,0 км трубопроводов различного диаметра требуют замены.

Часть населения малоэтажной усадебной застройки берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок составляет 391 единиц.

Холодная вода используется для хозяйственно-бытовых нужд бюджетных организаций, промышленных предприятий, населения и др., а так же для приготовления горячей воды в системах ГВС с закрытым водоразбором.

    - Водозаборные узлы (ВЗУ)  и водопроводные насосные станции (ВНС).

Общая возможная подача воды потребителям ГО г. Стерлитамак составляет 159-169 тыс. м3/сут.

Система централизованного водоснабжения ГО г. Стерлитамак включает в себя три станции второго подъёма: Ашкадарский водозабор ул. Ольховская, 61, НСП Юго-Западного района переулок Цветочный, 13 и ВНС Западного района ул. Элеваторная, 86а, и четыре повысительные станции: ВНС подкачки по ул. Лесная, ВНС по ул. Кочетова, 51 (эксплуатируется в режиме резерва), ВНС подкачки по ул. Макаренко и ВНС подкачки по ул. Космонавтов. В состав системы централизованного водоснабжения ГО г. Стерлитамак также входят накопительные ёмкости водоснабжения - 10 резервуаров чистой воды. Объем резервуарного парка составляет 52 тыс. м3/сут.

### Основные проблемы централизованной системы водоснабжения, пути их решения и направления развития

Основными проблемами централизованной системы водоснабжения города Стерлитамак являются:

- высокий износ сетей водоснабжения (70-100%);

- износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Пути решения проблем:

1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения.

2. Выполнение мероприятий Программы энергосбережения, связанных с заменой технологического и энергетического оборудования  на энергоэффективное.

По надёжности работы централизованной системы водоснабжения:

-	проведение в течение срока реализации Инвестиционной программы полного технического обследования и диагностики всех объектов системы водоснабжения в целях своевременного выявления проблем и разработки мероприятий по повышению надёжности работы централизованной системы водоснабжения.

## Описание централизованной системы водоотведения

### Общее описание системы водоотведения

- Водоотведение городского округа город Стерлитамак представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

- очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Система водоотведения городского округа город Стерлитамак является полной раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий. Дополнительно в сети водоотведения происходит поступление ливневых стоков из-за недостаточно развитой системы ливневой канализации города.

Водоотведение городского округа город Стерлитамак представляет собой инженерную систему, включающую в себя:

- сети водоотведения – 257 км

- канализационные насосные станции -14 шт.

- цех «Биологические очистные сооружения – 1 шт.

Территориально в муниципальном округе город Стерлитамак существуют  семь основных бассейна канализования.

1. Стоки от Западной части города системой самотечных коллекторов отводятся в главную насосную станцию (ГНС) Западного района ул.Днепровская и большая часть непосредственно в самотечные коллектора Д 1000мм по ул. Элеваторная, Профсоюзная , Техническая и далее в камеру смешения по ул.Бабушкина. От ГНС сточные воды по напорному трубопроводу Д 600 мм в одну нитку подаются  в самотечный коллектор по ул.Черноморская – Элеваторная.

2. Стоки от Южной и Центральной частей города системой самотечных коллекторов и насосных станций с напорными трубопроводами отводятся в приемную камеру главной насосной станции (ГНС) Восточного района ул.7 Ноября. Далее по двум напорным трубопроводам диметром 700 мм сточные воды подаются  в самотечный коллектор по ул. Кочетова и затем в камеру смешения по ул. Бабушкина.

3. Сточные воды от Южной части по самотечному коллектору Д-600-1200мм отводятся в КНС-1 по Оренбургскому тракту. От КНС-1 по двум напорным коллекторам Д-600 мм  и далее по одной линии напорного трубопровода Д-1000 мм в камеру смешения по ул.Бабушкина.

4. Сточные воды от Юго-Западного ж/ района и строящегося Западного ж/района самотечным коллектором поступают на КНС «Юго-Западная» и далее от насосной станции напорными коллекторами 2Ф400 мм. в самотечный коллектор Ф-600мсм по ул.Ибрагимова с напорной перемычкой до ул.Харьковская.

От указанных четырех бассейнов стоки от камеры смешения  по ул.Бабушкина  по  коллекторам Д-800 мм, Д-1200 мм и Д-1400 мм  транспортируются на сооружения биологической очистки АО «Башкирская содовая компания» производительностью -  187  тыс.куб.м. в сут. и городские очистные сооружения  производительностью  25 тыс.куб.м. в сутки.

5. Стоки жилого поселка Первомайский самотечными трубопроводами поступают в насосную станцию по ул.З.Космодемьянской, далее напорными коллекторами  в самотечный коллектор Д-500 мм, откуда транспортируются на очистные сооружения АО «Башкирская содовая компания».

6. Стоки жилого Северного района (пос.Строймаш) отводятся самотечными трубопроводами на районную насосную станцию по ул.Совхозная, далее напорным коллектором в две нитки в самотечный коллектор Д-500 мм в районе ул. Бабушкина и далее на БОС АО «Башкирская содовая компания».

7. Стоки от жилого посёлка Шах –Тау по самотёчным трубопроводам отводятся в насосную станции. по ул.Российская, далее по напорному коллектору в самотёчный коллектор по ул.Бабушкина и далее на городские очистные сооружения  производительностью  25 тыс.куб.м. в сутки.

Технические характеристики и местоположение КНС

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Местоположение КНС | Производительность основного оборудования, м. куб. в час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС Юго-западная | Королёва,1е | 200 |
| 2 | КНС Центрального района | ул. 7 Ноября,111 | 800 |
| 3 | ГНС Западного района | Днепровская, 1 | 760 |
| 4 | КНС-1 | Оренбургский тракт, 23 | 300 |
| 5 | РНС -1 | ул. Мира, 128а | 250 |
| 6 | КНС Первомайская | ул. З. Космодемьянской, 16 | 200 |
| 7 | КНС | ул. Гоголя, 141б | 250 |
| 8 | КНС | ул.Сагитова, 2 | 250 |
| 9 | РНС-2 | ул.Кочетова, 47 | 200 |
| 10 | РНС-5 | ул.Ильича, 101а | 136 |
| 11 | РНС-4 ул. | Оренбургский тракт, 2 (Лесозаводская) | 100 |
| 12 | РНС-3, | ул.Совхозная, 2а (Мичуринская) | 200 |
| 13 | КНС | ул.Гоголя, 163а (Ольховская) | 40 |
| 14 | КНС | ул.Российская,26 | 200 |

С канализационно-насосных станций, хозяйственно-бытовые стоки поступают на три площадки очистных сооружений.

Краткие технические характеристики очистных сооружений

Таблица 5

| № | Местоположение | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Метод очистки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистные сооружения МУП «МРКВК» | 25,0 | Механическая, биологическая, обеззараживание | МУП «МРКВК» |
| 2. | Очистные сооружения ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» | 157,981 | Механическая, биологическая, обеззараживание | ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» |
| 3. | Очистные сооружения ФКП «Авангард» | 25,0 | Механическая, биологическая, обеззараживание | ФКП «Авангард» |

- 90% объектов потребителей города подключено к централизованной системе водоотведения города, канализование оставшихся 10% объектов обеспечивается за счёт использования выгребов и септиков с вывозом концентрированных жидких бытовых отходов в централизованную систему водоотведения города специализированным автотранспортом.

### Основные проблемы централизованной системы водоотведения, пути их решения и направления развития

Основными проблемами централизованной системы водоотведения города Стерлитамак являются: Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

1. Отсутствие средств автоматики на КНС, неэффективные насосы, отсутствие вентиляции,  отсутствие сороудерживающих решеток. Высокий износ механического и электрического оборудования КНС.

2. Вероятность роста аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие срока службы и газовой коррозии.

3. Попадание  производственных сточных вод от промышленных предприятий и от предприятий общепита в сети водоотведения с превышением ПДК загрязняющих веществ, ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

4. Неудовлетворительное техническое состояние  городских Биологических очистных сооружений, принятых от ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод».

Пути решения проблем:

- организация и устройство централизованного  пункта приёма сточных вод вывозимых спецавтотранспортом от населения;

- проведение модернизации и технического перевооружения объектов водоснабжения и водоотведения, в соответствии с утверждённой  Программой энергосбережения на 2017-2019 годы;

# 5.	Фактический и плановый износ объектов централизованных  систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 6

| №п/п | Наименование индикатора | Единица изм. | Фактический | Плановый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 (на 01.04.16 г.) | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Степень износа основных фондов системы водоснабжения | % | 75 | 75 | 74,5 | 74,5 |
| 2 | Степень износа основных фондов системы водоотведения | % | 46,5 | 46,5 | 46 | 46 |

            - Перечень новых и реконструируемых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Стерлитамак  запланировано в период реализации Инвестиционной программы

Перечень объектов подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения города Стерлитамак запланировано в период реализации Инвестиционной программы, приведено в Приложении 5

Сведения по подключаемым объектам

Таблица 7

| Городской округ | Источник финансирования мероприятий, связанных с подключением объекта | Подключаемая нагрузка объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/час (с коэф. неравномерности, равным 1,5) |
| город Стерлитамак | Средства инвесторов по инвестиционным контрактам, заключённым застройщиками с АО Водоснабжающая компания и/или Администрацией городского округа город Стерлитамак в связи с комплексным освоением застройщиками земельных участков | * | * |
| город Стерлитамак | Собственные средства застройщиков | * | * |
| ИТОГО |  | 7631,607 | 11447,411 |

* Перечень подключаемых объектов подлежит уточнению в период реализации Инвестиционной программы при внесении в неё изменений в порядке, установленном законодательством.

Для подключения объектов к централизованным системам водоотведения города требуется выполнение предусмотренных Инвестиционной программой следующих мероприятий:

- Проектирование и  строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения во вновь застраиваемых мкрн. ГО Прибрежный, Радужный, Плодопитомник, Заашкадарье от границы существующих сетей до	границы	земельного	участка	застройщика.

            - Перечень мероприятий и график исполнения  инвестиционной программы

## 7.1.	Мероприятия по повышению  качества питьевой воды, повышению надёжности  и бесперебойности  системы  водоотведения

Таблица 8

| наименование мероприятия | год исполнения |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | Стоимость тыс. руб., без НДС |
| комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контролерный, шкаф управления, уровнемер, датчик давления) | 3593,243 | 3593,243 |  |
| замена насосного агрегата НСП ул.Лесная | 243,751 |  |  |
| Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС на источнике Берхомут |  |  | 210 |
| Техперевооружение первого подъёма ГНС | 260 | 520 | 260 |
| Модернизация водовода от отм.220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак (протяженность участка 1,3 км) | 5143,726 | 12318,317 | 16858,880 |
| ИТОГО: | 9240,720 | 16431,56 | 17328,880 |
| ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| ЦЕХ БОС |  |  |  |
| Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» |  |  |  |
| 1 | Модернизация аэротенок сооружения «Блок емкостей» (зонирование и секционирование) | 680 |  |  |
| 2 | Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов сырого осадка) с целью увеличения окислительной мощности аэротенок и удалению нитратов (I - коридор) |  | 475,337 |  |
| 3 | Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов сырого осадка) с целью увеличения окислительной мощности аэротенок и удалению нитратов (II- коридор) |  | 486,410 |  |
| 4 | Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов сырого осадка) с целью увеличения окислительной мощности аэротенок и удалению нитратов (III- коридор) |  |  | 549,814 |
| 5 | Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов сырого осадка) с целью увеличения окислительной мощности аэротенок и удалению нитратов (IV- коридор) |  |  | 471,840 |
| внедрение солнечного водяного нагревателя |  |  | 150 |
| замена насосного оборудования | 200 | 150 | 110 |
| в/о |  |  |  |
| Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная (протяженность участка 900 м) | 5497,420 | 7180,573 | 16920,866 |
| КНС |  |  |  |
| Замена насосного оборудования (Мира,128,7Ноября,Совхозная) | 1427,2 | 912,3 |  |
| Перевод отопления на газовое Оренб.тр.23 | 1400 |  |  |
| Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, Днепровская 1 |  |  | 998 |
| ИТОГО: | 9204,62 | 9204,62 | 19200,52 |
| ВСЕГО | 18445,34 | 25636,18 | 36529,400 |

7.2.		Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованной системе водоснабжения при строительстве  от существующих сетей до границ земельных участков застройщиков

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) | Единица измерения | Запланированные объемы по строительству сетей и расходы на подключение объектов, по ставке тарифа, тыс.руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам |  | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| 1. | Строительство водопроводных сетей диаметром | Источник финансирования – собственные средства: плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Д =70 - 100 мм |  | тыс руб/м | 2,63 | 2,8 | 2,99 | м | 300 | 300 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб | 789 | 840 | 1196 | 2825 |
| 1.2 | Д = 100 - 150 мм |  | тыс руб/м | 3,24 | 3,45 | 3,68 | м | 300 | 300 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб | 972 | 1035 | 1472 | 3479 |
| 1.3. | Д =150 - 200 мм |  | тыс руб/м | 4,01 | 4,28 | 4,56 | м | 300 | 300 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб | 1203 | 1284 | 1824 | 4311 |
| 1.4. | Д = 200 - 250 мм |  | тыс руб/м | 4,79 | 5,11 | 5,44 | м | 300 | 300 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб | 1437 | 1533 | 2176 | 5146 |
| 1.5. | Д = от 250 мм и более |  | тыс руб/м | 5,71 | 6,09 | 6,49 | м | 300 | 300 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб | 1713 | 1827 | 2596 | 6136 |
|  | ИТОГО: | м | 1500 | 1500 | 2000 | 5000 |
|  |  | тыс.руб | 6114 | 6519 | 9264 | 21897 |

Примечание: * конкретное место прокладки водопроводных сетей от существующих сетей централизованной системы водоснабжения до границы земельных участков застройщиков определяется при заключении договора о подключении (в случае изменения протяжённости сетей по сравнению с предусмотренной мероприятиями Инвестиционной программы, в неё вносятся необходимые изменения).

Для перевода стоимости СМР из цен 2014 года в цены 2017 года применены инфляционные коэффициенты (индексы – дефляторы), согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года, разработанному Минэкономразвития России (приложение 2).

7.5.	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованной системе водоотведения при строительстве  от существующих сетей до границ земельных участков застройщиков

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) | Единица измерения | Запланированные объемы по строительству сетей и расходы на подключение объектов, по ставке тарифа, тыс.руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам |  | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| 1 | Строительство канализационных сетей диаметром | Источник финансирования – собственные средства: плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Д =100- 150 мм |  | тыс руб/м | 4,97 | 5,3 | 5,64 | м | 300 | 300 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб | 1491 | 1590 | 2256 | 5337 |
| 1.2. | Д =150 - 200 мм |  | тыс руб/м | 6,79 | 7,24 | 7,72 | м | 300 | 300 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб | 2037 | 2172 | 3088 | 7297 |
| 1.3. | Д = 200 - 250 мм |  | тыс руб/м | 7,77 | 8,28 | 8,83 | м | 300 | 300 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб | 2331 | 2484 | 3532 | 8347 |
| 1.4. | Д = от 250 мм и более |  | тыс руб/м | 8,79 | 9,37 | 9,98 | м | 300 | 300 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб | 2637 | 2811 | 3992 | 9440 |
|  | ИТОГО: | м | 1500 | 1500 | 2000 | 5000 |
|  |  | тыс.руб | 8496 | 9057 | 12868 | 30421 |

Примечание: * конкретное место прокладки водопроводных сетей от существующих сетей централизованной системы водоснабжения до границы земельных участков застройщиков определяется при заключении договора о подключении (в случае изменения протяжённости сетей по сравнению с предусмотренной мероприятиями Инвестиционной программы, в неё вносятся необходимые изменения).

Для перевода стоимости СМР из цен 2014 года в цены 2017 года применены инфляционные коэффициенты (индексы – дефляторы), согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года, разработанному Минэкономразвития  России (приложение 2).

График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, млн. руб. | Срок ввода в эксплуатацию, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| I | ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контролерный, шкаф управления, уровнемер, датчик давления) | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 3,593 | 3,593 |  | 2017-2018 | Автоматизация, диспетчеризация насосных станций. |
| 1.2. | Замена насосного агрегата НСП ул.Лесная | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 0,244 |  |  | 2017 | Приобретение и установка насоса Д320-50А(55 кВт взамен 75 кВт) |
| 1.3. | Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС на источнике Берхомут | Собственные средства: тариф на водоснабжение |  |  | 0,21 | 2019 | Электроснабжение на водоисточниках «Аскен-куль» и «Берхомут». (стоимость микро ГЭС 590т.р.) |
| 1.4. | Техперевооружение первого подъёма ГНС | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 0,26 | 0,52 | 0,26 | 2017-2019 | Установка 5 скважинных насосов с щитом управления, на сифонных линиях первого подъёма и лучевого водозабора |
| 1.5. | Модернизация водовода от отм. 220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак (протяженность участка 1,3 км) | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 5,144 | 12,318 | 16,859 | 2017-2019 | Обеспечения надежности и бесперебойности систем водоснабжения |
|  | ИТОГО по объектам водоснабжения: |  | 9,241 | 16,431 | 17,329 |  |  |
| II | ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦЕХ БОС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» | Собственные средства: тариф на водоотведение | 0,680 | 0,961 | 1,022 | 2017-2019 | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей |

| 2.2. | Внедрение солнечного водяного нагревателя | Собственные средства: тариф на водоотведение |  |  | 0,15 | 2019 | Обеспечение горячей водой объекта цех БОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Замена насосного оборудования БОС | Собственные средства: тариф на водоотведение | 0,2 | 0,15 | 0,11 | 2017-2019 | Энергосбережение. А)насосная собственных нужд 1)Насос СМ 125-80-315/4(с эл.двигателем 22 квт на 11 квт). Б)призводственно-вспомогательные здания 1)Насос СД250/22,5(с эл.двигателем 22 квт на 15 квт). 2) Насос СД 250/22,5(с эл.двигателем 37 квт на 22 квт) 3)Насос СД 50/56(с двигателем 18,5 квт на 15 квт) |
| 3 | СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная (протяженность участка 900 м) | Собственные средства: тариф на водоотведение | 5,497 | 7,181 | 16,921 | 2017-2019 | Обеспечения надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| 4. | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена насосного оборудования (Мира,128, 7 Ноября, Совхозная) | Собственные средства: тариф на водоотведение | 1,427 | 0,913 |  | 2017-2018 | Энергосбережение на КНС по ул. Мира 128: Замена насосного агрегата №1 марки СМ 150-125 с мощностью 37 квт на насос «Грундфос» мощностью 22 квт на КНС ул.7 ноября,111: 1)Насосы СД 800/32-2шт на насос «Иртыш»с ШУ.-2шт. 2)Насосы 10Ф-12-2шт на насосы «Иртыш» с ШУ-2шт. на КНС по ул. Совхозная, 2а: Замена насосного агрегата СМ 150/125 мощностью 22 кВт на насос СМ 150/125 мощностью 15 кВт |
| 4.2. | Перевод отопления на газовое Оренб.тр.23 | Собственные средства: тариф на водоотведение | 1,4 |  |  | 2017 | Энергосбережение |
| 4.2. | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, Днепровская 1 | Собственные средства: тариф на водоотведение |  |  | 0,998 | 2019 | Энергосбережение |
|  | ИТОГО по объектам водоотведения: |  | 9,205 | 9,205 | 19,200 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 18,446 | 25,637 | 36,529 |  |  |
| III | ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения мкрн.№2,3 «Прибрежный» I, Ду 300 протяжённостью 3,68 км | Собственные средства: плата за подключение к централизованным сетям водоснабжения | 45,1 |  |  | 2017-2019 | Стоимость проектирования принята условно в размере 2,5 млн рублей. СМР согласно укрупнённых расчётов 42,6 млн.рублей |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения район Заашкадарье, ул.С.Лазо и ул. Ясная , Ду100,Ду 150 протяжённостью 3,7 км | Собственные средства: плата за подключение к централизованным сетям водоснабжения |  |  | 21,4 | 2019-2025 | Проектно-сметная документация разработана |
| 3. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения жилого района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди), Ду 300,протяжённостью 6, 44 км | Собственные средства: плата за подключение к централизованным сетям водоснабжения |  | 74,2 |  | 2018-2022 | Стоимость проектирования принята условно в размере 2,5 млн рублей. СМР согласно укрупнённых расчётов 74,2 млн.рублей |
| 4. | Проектирование строительства сетей водоснабжения, в мкрн. «Радужный» | Собственные средства: плата за подключение к централизованным сетям водоснабжения |  | 4,5 |  | 2018-2022 | Отсутствует проект детальной планировки, в связи с вводом в эксплуатацию, а также связи с ориентировочными сроками ввода в эксплуатацию, заложена стоимость разработки проектной документации 4,5млн.руб. |
| 5. | Строительство сетей для подключение объектов к водоснабжению 5 км | Собственные средства: плата за подключение к централизованным сетям водоснабжения | 6,114 | 6,519 | 9,264 |  |  |
|  | ИТОГО по строительству объектов водоснабжения: |  | 52,214 | 85,219 | 30,664 |  |  |
| IV | ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн.№2 «Прибрежный» I, Ду 300 протяжённостью 2,52км | Собственные средства: плата за подключение к централизованным сетям водоотведение | 50,1 |  |  | 2017-2020 | Стоимость проектирования принята условно в размере 2,5 млн рублей. СМР согласно укрупнённых расчётов 47,6млн.рублей |
| 2 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения жилого района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди), Ду 300,протяжённостью 6, 89км | Собственные средства: плата за подключение к централизованным сетям водоотведение |  | 65,0 | 65,0 | 2018-2020 | Стоимость проектирования принята условно в размере 4,5 млн. рублей. СМР согласно укрупнённых расчётов 125,6 млн.рублей |
| 3 | Проектирование строительства сетей водоотведения, в мкрн. «Радужный» | Собственные средства: плата за подключение к централизованным сетям водоотведение |  | 4,5 |  |  | Отсутствует проект детальной планировки, в связи с вводом в эксплуатацию, а также связи с ориентировочными сроками ввода в эксплуатацию, заложена стоимость разработки проектной документации 4,5млн.руб. |
| 4 | Строительство сетей для подключение объектов к канализации 5 км | Собственные средства: плата за подключение к централизованным сетям водоотведение | 8,496 | 9,057 | 12,868 |  |  |
|  | ИТОГО по строительству объектов водоотведения: |  | 58,596 | 78,557 | 77,868 |  |  |
| ВСЕГО по строительству объектов водоснабжения и водоотведения, млн.руб: 383,118 |
| ВСЕГО, млн.руб. 463,729 |

            - Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица 12

| Источники финансирования | Объёмы финансирования |
| --- | --- |
|  | млн. руб. | 2017 | 2018 | 2019 |
| Водоснабжение | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 43,001 | 9,241 | 16,431 | 17,329 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства: плата за подключение (технологическое присоединение) | 168,097 | 52,214 | 85,219 | 30,664 |
|  | Итого | 211,098 | 61,455 | 101,65 | 47,993 |
| Водоотведение | Собственные средства: тариф на водоотведение | 37,610 | 9,205 | 9,205 | 19,200 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства: плата за подключение (технологическое присоединение) | 215,021 | 58,596 | 78,557 | 77,868 |
|  | Итого | 252,631 | 67,801 | 87,762 | 97,068 |
| ВСЕГО | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 43,001 | 9,241 | 16,431 | 17,329 |
|  | Собственные средства: тариф на водоотведение | 37,610 | 9,205 | 9,205 | 19,200 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства: плата за подключение (технологическое присоединение) по водоснабжению | 168,097 | 52,214 | 85,219 | 30,664 |
|  | Собственные средства: плата за подключение (технологическое присоединение) по водоотведению | 215,021 | 58,596 | 78,557 | 77,868 |
|  | Итого | 463,729 | 129,256 | 189,412 | 145,061 |

9.	Расчет эффективности инвестирования средств

Ожидаемые результаты по запланированным мероприятиям

Таблица 13

| п/п | Мероприятия | Целевые показатели | Необходимость мероприятий | Расчет экономической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем инвестиций, млн.руб | Срок реализации мероприятия | Срок окупаемости | Экономический эффект от реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м : 2017 – 0,402 2018 – 0,401 2019 – 0,400 | Автоматизация, диспетчеризация насосных станций. | 7,186 | 2 года | - | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения |
| 1.2. | Замена насосного агрегата НСП ул.Лесная |  | Замена физически изношенного насоса на новый сменьшей электрической мощностью | 0,244 | 1 год | 3 года | Снижение расхода электроэнергии на перекачку воды (экономия 81 тыс.руб. в год)* |
| 1.3. | Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС |  | Внедрение алтернативных источников электроэнергии | 0,210 | 1 год | 5,5 лет | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды воды (экономия 38 тыс.руб. в год)* |
| 1.4. | Техперевооружение первого подъёма ГНС |  | Исключение со схемы лишних звеньев, т.е. ваакумных насосов. | 1,040 | 3 года | 4,1 года | Снижение расхода электроэнергии на подьем воды (экономия 254 тыс.руб. в год)* |
| 1.5. | Модернизация водовода от отм. 220 г.Салават от Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак (протяженность участка 1,3 км) | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжение, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед/км): 2017 – 0,60 2018 – 0,58 2019 – 0,56 | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения | 34,321 | 3 года | - | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения |
| II | ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦЕХ БОС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросам, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 2017 – 20 2018 – 19,5 2019 – 19 | Доведение качества очистки сточных до нормативных показателей | 2,663 | 3 года | - | Социально-экономический эффект Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Снижение валового сброса загрязняющих веществ в р. Белая. (экономия 140 тыс.руб. за 3 года) |
| 2.2. | Внедрение солнечного водяного нагревателя | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техническом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, , кВт*ч/куб.м: 2017 – 0,293 2018 – 0,292 2019 – 0,291 | Внедрение алтернативных источников электроэнергии | 0,150 | 1 год | 1,5 года | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды (экономия 100 тыс.руб. в год)* |
| 2.3. | Замена насосного оборудования |  | Замена физически изношенного насоса на новый сменьшей электрической мощностью | 0,460 | 3 года | 5 лет 10 месяцев | Снижение расхода электроэнергии (экономия 79 тыс.руб. в год)* |
| 3 | СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная (протяженность участка 900 м) | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км): 2017 – 13,5 2018 – 13,4 2019 – 13,3 | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения | 29,599 | 3 года | - | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| 4. | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена насосного оборудования (Мира,128, 7 Ноября, Совхозная) | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техническом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, , кВт*ч/куб.м: 2017 – 0,293 2018 – 0,292 2019 – 0,291 | Замена физически изношенного насоса на новый с меньшей электрической мощностью | 2,34 | 2 года | 2 года 1 месяц | Социально-экономический эффект – предоставление населению качественных услуг по водоотведению. Мероприятие направлено на повышение надежности водоотведения и энергоэффективность (экономия 1123 тыс.руб. в год) |
| 4.2. | Перевод отопления на газовое Оренб.тр.23, |  | Снижение затрат на отопление | 1,40 | 1 год | 7,5 лет | Снижение оплат на отопление (экономия 187 тыс.руб. в год)* |
| 4.3. | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, Днепровская 1 |  | Снижение затрат на отопление | 0,998 | 1 год | 5 лет | Снижение оплат на отопление (экономия 200 тыс.руб. в год)* |

* Расчет выполнен по формуле:

(потребление электроэнергии до выполнения мероприятия (кВтч) - потребление электроэнергии после выполнения мероприятия (кВтч)) х тариф на электроэнергию (руб/кВтч)

1.1.	Комплексная модернизация насосной станции  3-го подъёма

- Проведение комплексной модернизации насосной станции увеличит  показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения с помощью:

- - автоматического  поддержания  технологического  процесса работы  насосной станции  по заданным параметрам;

- - удаленного управления   работой  насосной станции в режиме онлайн;

- - контроля всех параметров  работы насосной станции  в аварийно-диспетчерской службе.

- 1.2.	Замена насосного агрегата НСП ул.Лесная

- Замена изношенного насосного агрегата 6НДВ с электродвигателем 75кВт на насосный агрегат Д320/50а с электродвигателем 55кВт позволит улучшить условия эксплуатации НСП ул. Лесная. Замена физически изношенного оборудования увеличит надежность водоснабжения и снизить потребление электроэнергии.

- 1.3.	Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС

- Внедрение альтернативных источников питания на каптаже Берхомут для хозяйственных нужд уменьшит зависимость от поставщиков электроэнергии, сократится оплата за энергоресурсы, на приобретение расходных материалов и на электрические испытания.

- 1.4.	Техперевооружение первого подъёма ГНС

- При современной эксплуатации 1-подъёма НС Ашкадарский водозабор затраты электроэнергии составляют:

- - 30 кВт вакуумный насос ВВН-12;

- - 55 кВт насос 12НДс.

- При установке погружных насосов GRUNDFOS суммарное потребление электроэнергии составит примерно 50 кВт. Это позволит сэкономить потребление эл. энергии и улучшить работу установки по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия.

- 1.5. Модернизация  водовода  от  отм. 220 г.Салавата до Ашкадарского  водозабора в г.Стерлитамак

- Замена участка стального  водовода Ду 1000 на п/э Ду 500 мм, в связи с высоким физическим износом трубопровода. В настоящее время удельное количество аварий на данном участке в расчете на протяженность (38 км)  водопроводной сети в год увеличилось с 0,079 ед/км до 0,53 ед/км.

- 2.1. Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»

Мероприятие включает в себя реализацию технического переоснащения сооружений «Блока емкостей»: перевод стабилизаторов под зону регенерации активного ила и зонирование аэротенков.

Мероприятие направлено на обеспечение качества очистки сточных вод по лимитированным показателям ХПК,БПК, нитраты, нитриты, азот аммонийный.

- 2.2. Внедрение солнечного водяного нагревателя

- Внедрение алтернативных источников питания в цехе БОС уменьшит зависимость от поставщиков электроэнергии,сократиться оплата за энергоресурсы , на приобретение расходных материалов,т.е.электронагревателей и на электрические испытания.

- 2.3. Замена насосного оборудования БОС.

- Замена физически изношенного оборудования увеличит надежность  водоотведения и снизит потребление электроэнергии.

- 3.1. Модернизация  коллектора  по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная

- Замена участка канализационного коллектора Ду 1000 на стеклопластиковый Ду 900 мм, в связи с высоким физическим износом. В настоящее время удельное количество аварий и засоров на данном участке в расчете на протяженность (4,7 км)  канализационной  сети   в год увеличилось с 0 ед/км до 0,84 ед/км.

- 4.1. Замена насосного оборудования (ул.Мира,128а, ул. 7 Ноября, 111, ул.Совхозная,2а)

- Замена изношенного насоса марки СМ с электродвигателем 37 кВт на насос «Грундфос» с электродвигателем 22 кВт на канализационной насосной станции по ул. Мира 128а, замена 2 насосов марки СД 8000/32 с злектродвигателем 160 кВт на насосы «Иртыш» с электродвигателем 110 кВт на КНС по ул.7 Ноября, 111, замена насоса марки СМ с электродвигателем 22 кВт на  насос марки СМ с электродвигателем 15 кВт на КНС  по ул.Совхозная, 2а  приведет к экономии электроэнергии, обеспечит безаварийную работу канализационной насосной станции по ул. Мира 128 а и ул. 7 Ноября, 111  в период паводка.

- 4.2. Перевод отопления на газовое Оренб.тр.23

- Отопление КНС-1 по Оренбургскому тракту,23 в настоящее время производится при помощи электрокотлов, которые потребляют электроэнергию в большом количестве, а также требуют частой замены электротэнов, которые  выходят из строя из-за отсутствия химводоподготовки. Перевод отопления на газовое даст снижение оплаты как минимум на 50% и снижение затрат на электрические испытания.

- 4.3. Модернизация  системы  отопления  и ГВС  с применением  теплового насоса  на КНС  Западного района, Днепровская, 1

- Отопление и ГВС  КНС Западного района в настоящее время производится при помощи электрокотлов, которые потребляют электроэнергию в большом количестве, а также требуют частой замены электротэнов, которые  выходят из строя из-за отсутствия химводоподготовки. Перевод отопления на тепловые насосы даст снижение оплаты как минимум на 70%.  Отопление и ГВС будет производится за счет тепла канализационных стоков.

| 10. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую закрытым акционерным обществом «Водоснабжающая компания» потребителям городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, на 2017-2019 годы методом индексации Таблица 14 |
| --- |
| № п/п |  | Единица измерений | План на 2017 год | План на 2018 год | План на 2019 год |
|  |  |  | 1 п/г | 2 п/г | ср. год | 1 п/г | 2 п/г | ср. год | 1 п/г | 2 п/г | ср. год |
| 1 |  | 3 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 262 060,48 | 295 688,53 | 278 874,51 | 295 688,53 | 309 674,44 | 302 681,49 | 304 700,55 | 324 403,01 | 314 551,78 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 249 304,14 | 263 729,49 | 256 516,82 | 263 729,49 | 276 216,91 | 269 973,20 | 276 216,91 | 289 367,41 | 282 792,16 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 154 564,51 | 162 892,27 | 158 728,39 | 162 892,27 | 170 246,88 | 166 569,57 | 170 246,88 | 177 933,55 | 0,00 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 34 667,36 | 37 614,08 | 36 140,72 | 37 614,08 | 40 811,28 | 39 212,68 | 40 811,28 | 44 280,24 | 42 545,76 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 60 072,27 | 63 223,14 | 61 647,71 | 63 223,14 | 65 158,75 | 64 190,95 | 65 158,75 | 67 153,63 | 66 156,19 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 18 481,44 | 9 240,72 | 18 481,44 | 19 355,56 | 18 918,50 | 14 381,67 | 20 276,10 | 17 328,88 |
| 1.3.1. | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 973,89 | 2 486,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Капитальные расходы (инвестиционные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 18 481,44 | 9 240,72 | 18 481,44 | 14 381,67 | 16 431,56 | 14 381,67 | 20 276,10 | 17 328,88 |
| 1.3.3. | Норматив прибыли | % |  | 7,00 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1.4. | Предпринимательская прибыль ГО | тыс. руб. | 12 465,21 | 13 186,47 | 12 825,84 | 13 186,47 | 13 810,85 | 13 498,66 | 13 810,85 | 14 468,37 | 14 139,61 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 5 901,73 | 6 268,25 | 6 084,99 | 6 513,16 | 24 305,94 | 15 409,55 | 24 305,94 | 24 305,94 | 24 305,94 |
| 2.9. | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 5 901,73 | 6 268,25 | 6 084,99 | 6 513,16 | 24 305,94 | 15 409,55 | 24 305,94 | 24 305,94 | 24 305,94 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 267 962,21 | 301 956,78 | 284 959,49 | 302 201,70 | 333 980,39 | 318 091,04 | 329 006,49 | 348 708,95 | 338 857,72 |
| 4 | Тариф на водоснабжение | руб. куб. м | 13,60 | 15,33 | 14,46 | 15,34 | 16,95 | 16,15 | 16,70 | 17,70 | 17,20 |
| 5 | Объем водоснабжения | млн. куб. м | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| 6 | Темп роста тарифа | % |  | #ССЫЛКА! | 112,69 |  | #ССЫЛКА! | 110,52 |  |  | 105,99 |

| 11. Предварительный расчет тарифа на водоотведение, оказываемое АО "Водоснабжающая компания" потребителям городского округа город Стерлитамак РБ, на 2017-2019 годы методом индексации Таблица 15 |
| --- |
| № п/п |  | Единица измерений | План на 2017 год | План на 2018 год | План на 2019 год |
|  |  |  | 1 п/г | 2 г | ср.год | 1 п/г | 2 г | ср.год | 1 п/г | 2 г | ср.год |
| 1 |  | 3 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 262 882,83 | 294 544,68 | 278 713,76 | 294 544,68 | 292 193,35 | 293 369,01 | 292 193,35 | 322 216,93 | 307 205,14 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 250 302,83 | 262 924,35 | 256 613,59 | 262 924,35 | 260 824,95 | 261 874,65 | 260 824,95 | 287 631,72 | 274 228,33 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 160 446,38 | 168 468,01 | 164 457,19 | 168 468,01 | 162 400,13 | 165 434,07 | 162 400,13 | 185 009,99 | 173 705,06 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 22 737,13 | 24 669,78 | 23 703,45 | 24 669,78 | 26 766,71 | 25 718,25 | 26 766,71 | 29 041,88 | 27 904,30 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 67 119,32 | 69 786,56 | 68 452,94 | 69 786,56 | 71 658,10 | 70 722,33 | 71 658,10 | 73 579,84 | 72 618,97 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 18 409,25 | 9 204,62 | 18 409,25 | 18 262,29 | 18 335,77 | 18 262,29 | 20 138,76 | 19 200,52 |
| 1.3.1. | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 262,29 | 9 131,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Капитальные расходы (инвестиционные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 18 409,25 | 9 204,62 | 18 409,25 | 0,00 | 9 204,62 | 18 262,29 | 20 138,76 | 19 200,52 |
| 1.3.4 | Норматив прибыли | % |  | 7,00 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1.4. | Предпринимательская прибыль ГО | тыс. руб. | 12 515,14 | 13 146,22 | 12 830,68 | 13 146,22 | 13 041,25 | 13 093,73 | 13 041,25 | 14 381,59 | 13 711,42 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 5 078,63 | 7 907,02 | 6 492,83 | 7 907,02 | 33 412,04 | 20 659,53 | 33 412,04 | 33 412,04 | 33 412,04 |
| 2.9. | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |  | 5 078,63 | 7 907,02 | 6 492,83 | 7 907,02 | 33 412,04 | 20 659,53 | 33 412,04 | 33 412,04 | 33 412,04 |
| 3 | Итого НВВ дли расчета тарифа | тыс. руб. | 267 961,46 | 302 451,70 | 285 206,58 | 302 451,70 | 325 605,39 | 314 028,55 | 325 605,39 | 355 628,97 | 340 617,18 |
| 4 | Тариф на водоотведение | руб. куб. м | 14,38 | 16,23 | 15,30 | 16,23 | 17,47 | 16,85 | 17,47 | 19,08 | 18,27 |
| 5 | Объем водоотведения | млн. куб. м | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 |
| 6 | Темп роста тарифа | % |  | ######### | 112,87 |  | #ССЫЛКА! | 107,66 | 15,72 | 109,22 | 109,22 |

| Прогнозируемая плата граждан |
| --- |
|  |  |  |  | городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| наименование муниципального района (городского округа) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 16 |
| Вид коммунальной услуги | Тариф на 01.01.2017 г. | Проект тарифа с 01.07.2017 г. | Норматив потребления на 01.01.2017 г. | Норматив потребления на 01.07.2017 г. | Плата на 01.01.2017 г. | Плата с учетом проекта тарифа на 01.07.2017 г. | Совокупная плата на 01.07.2016 г. | Совокупная плата с учетом проекта тарифа на 01.07.2017 г. | Изменение совокупной платы, % |
| Водоснабжение | 15,00 | 19,14 | 4,798 | 4,798 | 71,97 | 91,83 | 1507,37 | 1642,59 | 108,97 |
| Водоснабжение ОДН | 15,00 | 19,14 | 0,0293 | 0,0293 | 0,89 | 1,14 |  |  |  |
| Водоотведение | 16,65 | 19,46 | 8,017 | 8,017 | 133,48 | 156,01 |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | Норматив на подогрев | Тариф на тепловую энергию | Тариф на тепло-носитель | Норматив на подогрев | Тариф на тепловую энергию | Тариф на тепло-носитель | 3,219 | 3,219 | 379,03 | 412,31 |  |  |  |
|  | 0,06562 | 1565,82 | 15,00 | 0,06564 | 1659,77 | 19,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117,75 | 128,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение ОДН | 117,75 | 128,09 | 0,0293 | 0,0293 | 7,00 | 7,62 |  |  |  |
| Тепловая энергия | 1565,82 | 1659,77 | 0,021 | 0,021 | 591,88 | 627,39 |  |  |  |
| Электрическая энергия | 2,74 | 2,97 | 89 | 89 | 243,86 | 264,59 |  |  |  |
| Электрическая энергия ОДН | 2,74 | 2,97 | 0,224 | 0,224 | 1,25 | 1,35 |  |  |  |
| Сетевой газ | 6,50 | 6,70 | 12 | 12 | 78,00 | 80,34 |  |  |  |
| Изменение тарифа, % |
| Водоснабжение | Водоотведение | Горячее водоснабжение | Тепловая энергия | Электричес-кая энергия | Сетевой газ |  | Площадь общедомового имущества | 2,03 |  |
| 127,60 | 116,88 | 108,78 | 106,00 | 108,50 | 103,00 |  | Площадь жилого помещения | 18 |  |

11 .	Организация мониторинга и контроля исполнения Инвестиционной программы

Целью мониторинга является контроль за соблюдением качественных, количественных и иных показателей, установленных инвестиционной программой.

Основными задачами мониторинга являются:

- своевременная фиксация отклонений фактических результатов выполнения инвестиционной программы от запланированных на соответствующий период времени;

- анализ причин этих отклонений.

Основным принципом проведения мониторинга является получение объективной и достоверной информации о результатах выполнения инвестиционной программ.

Контроль за реализацией Инвестиционной программы АО «Водоснабжающая компания» по развитию систем централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы  осуществляет орган местного самоуправления городского округа - Администрация городского округа город Стерлитамак

Контроль за выполнением инвестиционной программы включает:

- контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы;

- контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой;

- контроль достижения целевых показателей деятельности АО «Водоснабжающая компания» в течение срока реализации инвестиционной программы;

- контроль использования платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- проведение проверок хода реализации инвестиционных программ;

- анализ и обобщение отчётов об исполнении инвестиционной программы АО «Водоснабжающая компания».

Регулируемая организация АО «Водоснабжающая компания»  представляет отчёты в орган местного самоуправления:

- ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчётного квартала, о выполнении инвестиционной программы за предыдущий квартал;

- ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчётности, о выполнении инвестиционной программы за предыдущий год.

Реализация программы осуществляется на основе договоров, заключаемых  АО «Водоснабжающая компания» и органом местного самоуправления города Стерлитамак в целях развития систем водоснабжения и водоотведения города с одной стороны, и АО «Водоснабжающая компания»  с исполнителями работ и поставщиками оборудования и материалов с другой стороны. Договор определяет права и обязанности заказчика и исполнителя работ, регулирует их отношения при выполнении условий договора, в том числе предусматривает контроль над ходом выполнения программных мероприятий.Администрация городского округа город Стерлитамак совместно с АО «Водоснабжающая компания»  организует проведение необходимых работ по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для реализации инвестиционной программы.

Государственный комитет РБ по тарифам и другие заинтересованные структурные подразделения органа местного самоуправления организуют экспертные проверки хода реализации программы. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, порядок инвестирования объектов капитального строительства и подключения новых объектов к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры, целевое и эффективное использование средств, выделяемых из бюджетов и внебюджетных источников, конечные результаты программы.

По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения для Главы Администрации городского округа город Стерлитамак РБ о целесообразности продолжения работ и финансирования программы, а также предложения по корректировке нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию программы.

Приложения

1. Техническое задание на разработку Инвестиционной программы АО «Водоснабжающая компания» по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы

2. Программа  энергосбережения на 2017-2019 годы

3. План снижения сбросов на период 2015-2020 гг.

4. Локальный сметный расчет « Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контролерный, шкаф управления, уровнемер, датчик давления)»

5. Локальный сметный расчет «Замена насосного оборудования Д320/50 мощ.75 кВт на насос  Д320/50А мощ.55 кВт на НСП  по ул.Лесная, 18а.

6.  Локальный сметный расчет «Внедрение ветрогенератора  и (или)  микро ГЭС для освещения  и отопления  помещений каптажа Берхомут»

7. Локальный сметный расчет «Техперевооружение первого подъема ГНС»

8. Локальный сметный расчет «Модернизация водовода от отм.220 г.Салавата  до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак»

9. Локальный сметный расчет «Модернизация аэротенок сооружения «Блок емкостей (зонирование и секционирование)»

10. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов  сырого осадка) с целью увеличения  окислительной мощности  аэротенок  и  удалению  нитратов (I – коридор)»

11. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов  сырого осадка) с целью увеличения  окислительной мощности  аэротенок  и  удалению  нитратов (II – коридор)»

12. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов  сырого осадка) с целью увеличения  окислительной мощности  аэротенок  и  удалению  нитратов (III – коридор)»

13. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов  сырого осадка) с целью увеличения  окислительной мощности  аэротенок  и  удалению  нитратов (IV – коридор)»

14. Локальный сметный расчет «Внедрение солнечного водяного нагревателя»

15. Локальный сметный расчет «Замена насосного оборудования цеха БОС»

16. Локальный сметный расчет «Модернизация коллектора  по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная»

17. Локальный сметный расчет «Замена насосного оборудования на  на КНС по ул.Мира, 128а, ул.7 Ноября, 111, ул.Совхозная, 2а»

18. Локальный сметный расчет «Перевод отопления электрического  на газовое  на КНС-1 по Оренбургскому  тракту, 23»

19. Локальный сметный расчет «Модернизация системы отопления  и ГВС  с применением  теплового насоса на КНС  Западного района, ул.Днепровская, 1»