|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности:   - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
| Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | - |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 0,78 |
| 5.1 | Город Стерлитамак и  Стерлитамакский район | тыс.куб.м/сутки | 0,78 |

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения Стерлитамакского района (Рощинский, Казадаевский с/с)**

|  |
| --- |
| **МУП "Межрайкоммунводоканал" городского округа город Стерлитамак** |
| **1 квартал 2022 года** |