|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности:   - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
| Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 175 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 166 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 9 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | Ввиду отсутствия полного пакета документов, сетей |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 31,42 |
| 5.1 | Город Стерлитамак и  Стерлитамакский район | тыс.куб.м/сутки | 31,42 |

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения г.Стерлитамак и Стерлитамакского района**

|  |
| --- |
| **АО "Водоснабжающая компания"** |
| **3 квартал 2020 года** |

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения г.Стерлитамак и Стерлитамакского района**

|  |
| --- |
| **АО "Водоснабжающая компания"** |
| **3 квартал 2020 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности:   - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |
| Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 88 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 78 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 10 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | ввиду отсутствия полного пакета документов, сетей |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 47,81 |
| 5.1 | город Стерлитамак | тыс.куб.м/сутки | 47,81 |